Проект

Об утверждении минимальных требований к результату производства отделочных работ на объекте долевого строительства и входящих в состав такого объекта долевого строительства элементов отделки

В соответствии с частью 47 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и подпунктом 5.2.125 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые минимальные требования к результату производства отделочных работ на объекте долевого строительства и входящих в состав такого объекта долевого строительства элементов отделки (далее – требования).

2. Установить, что прилагаемые требования применяются к правоотношениям, возникающим между застройщиком и участником долевого строительства на основании договора участия в долевом строительстве, предусмотренного частью 47 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Министр	    И.Э. Файзуллин

Приложение

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от «___» ________ 2025 г. № ___

Минимальные требования к результату производства отделочных работ на объекте долевого строительства и входящих в состав такого объекта долевого строительства элементов отделки

| № п/п | Наименование требования | Минимальное требование к результату производства отделочных работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Стены 1.1. Требования к оштукатуренным поверхностям |  |  |
| 1 | Отклонение от вертикали стен (на всю высоту помещения) | Не более 8 мм при высоте помещений до 3 м; не более 12 мм при высоте помещений от 3 до 6 м. |
| 2 | Неровности плоскости оштукатуренной поверхности при контроле двухметровой рейкой, приложенной к поверхности и имеющей равные отступы от измеряемой поверхности до крайних точек рейки (просвет) | Неровности поверхностей плавного сечения на 4 м2 – не более 3 шт. глубиной (высотой) до 5 мм. |
| 3 | Отклонение от вертикали оштукатуренных поверхностей откосов (на всю длину элемента) | Не более 4 мм при длине элемента до 1,0 м; не более 6 мм при длине элемента до 2,0 м; не более 8 мм при длине элемента до 3,0 м. |
| 1.2. Требования к качеству малярных работ |  |  |
| 1 | Полосы, пятна, подтеки, брызги, меление поверхности, следы от кисти или валика | Допускаются при их неразличимости на общем фоне с расстояния не менее 2 м от поверхности при естественном освещении или искусственном освещении стационарными настенными или потолочными светильниками, предусмотренными проектом |
| 1.3. Требования к облицовочным покрытиям стен |  |  |
| 1 | Отклонение от вертикали (на всю высоту помещения) | Не более 8 мм при высоте помещений до 3 м; не более 12 мм при высоте помещений от 3 до 6 м. |
| 2 | Неровности плоскости облицовки при контроле двухметровой рейкой, приложенной к поверхности и имеющей равные отступы от измеряемой поверхности до крайних точек рейки (просвет между рейкой и плоскостью изделия) | Не более 3 мм (для гладкой плитки); не более 5 мм (для фактурной плитки). |
| 3 | Дефекты заделки межплиточных швов облицовочных покрытий | Пропуски, выпадения - не допускаются. Допускаются иные дефекты заделки межплиточных швов при их неразличимости с расстояния не менее 2 м от поверхности при естественном освещении или искусственном освещении стационарными настенными или потолочными светильниками, предусмотренными проектом |
| 1.4. Требования к качеству обойных работ |  |  |
| 1 | Дефекты поверхности | Не допускаются воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, иные локальные неровности и повреждения поверхности, изменения текстуры и цвета, а также доклейки и отслоения при визуальном осмотре с расстояния не менее 2 м при естественном освещении или искусственном освещении стационарными настенными или потолочными светильниками, предусмотренными проектом, на поверхности, оклеенной обоями. |
| 2 | Нахлест полотен | Нахлест полотен на внешних углах не допускается. |
| 3 | Стык между полотнами | Допускается расхождение стыков полотен обоев при их неразличимости при визуальном осмотре с расстояния не менее 2 м при естественном освещении или искусственном освещении стационарными настенными или потолочными светильниками, предусмотренными проектом. |
| 4 | Обои за отопительными приборами | Не допускаются отслоение обойного полотна и разрывы за отопительными приборами при визуальном осмотре с расстояния не менее 1 м при естественном освещении или искусственном освещении стационарными настенными или потолочными светильниками, предусмотренными проектом, |
| 2. Требования к готовому покрытию пола |  |  |
| 1 | Отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой, приложенной к поверхности и имеющей равные отступы от измеряемой поверхности до крайних точек рейки | Поливинилацетатных, паркетных покрытий (кроме ламинированных напольных покрытий и покрытий из инженерной и паркетной доски) и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон - не более 2 мм; ламинированных напольных покрытий, покрытий из инженерной и паркетной доски, уложенных на эластичную подложку - не более 4 мм; керамических (керамогранитных) – не более 6 мм. |
| 2 | Отклонения плоскости поверхности от горизонтали или заданного уклона | Для расстояний между самыми дальними точками помещения: 0,5–1,0 м – не более 6 мм; 1,0–3,0 м – не более 8 мм; 3,0–6,0 м – не более12 мм; 6,0–15,0 м – не более 16 мм. |
| 3 | Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов | Из керамических, керамогранитных – не более 2 мм; паркетных, ламинированных напольных покрытий и покрытий из инженерной и паркетной доски, из линолеума, поливинилхлоридных плит, поливинилхлоридного пластика – не допускаются |
| 4 | При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием | Не должно быть изменения характера звучания |
| 5 | Зазоры между элементами покрытий | Зазоры между элементами инженерной и паркетной доски, паркетными щитами – не более 0,5 мм; зазоры между смежными планками штучного паркета и элементами ламинированных напольных покрытий – не более 0,2 мм. |
| 6 | Зазоры между плинтусами и покрытием пола или стен | Не допускаются видимые зазоры при визуальном осмотре с расстояния не менее 2 м при естественном освещении или искусственном освещении стационарными настенными или потолочными светильниками, предусмотренными проектом. |
| 3. Потолки 3.1. Требования к оштукатуренным основаниям потолков |  |  |
| 1 | Отклонение от горизонтали оштукатуренных поверхностей потолков в рамках одного помещения | Не более 3 мм при длине диагонали помещения до 0,5 м; не более 6 мм при длине диагонали помещения до 1,0 м; не более 8 мм при длине диагонали помещения до 3,0 м; не более 12 мм при длине диагонали помещения до 6,0 м; не более 15 мм при длине диагонали помещения до 15 м. |
| 2 | Отклонение от горизонтали оштукатуренных поверхностей откосов | Не более 4 мм при длине элемента до 1,0 м; не более 8 мм при длине элемента до 2,0 м; не более 12 мм при длине элемента до 3,0 м. |
| 3.2. Требования к устройству подвесных потолков |  |  |
| 1 | Отклонение плоскости на всю поверхность в рамках одного помещения | Не более 3 мм при длине диагонали помещения до 0,5 м; не более 6 мм при длине диагонали помещения до 1,0 м; не более 8 мм при длине диагонали помещения до 3,0 м; не более 12 мм при длине диагонали помещения до 6,0 м; не более 15 мм при длине диагонали помещения до 15 м. |
| 3.3. Требования к устройству натяжных потолков |  |  |
| 1 | Провисание полотна (на всю длину диагонали помещения) | Не более 10 мм на 1 м длины диагонали |
| 2 | Отклонение плоскости на всю поверхность в рамках одного помещения | Не более 3 мм при длине диагонали помещения до 0,5 м; не более 6 мм при длине диагонали помещения до 1,0 м; не более 8 мм при длине диагонали помещения до 3,0 м; не более 12 мм при длине диагонали помещения до 6,0 м; не более 15 мм при длине диагонали помещения до 15 м. |